ДП "ТРИВАД " 02160, м.Київ, вул.Каунаська,13 а

тел./факс:044 559-05-81; тел.0503101705

e-mail:dp_trivad..ukr.net

ww.trivad.uaprom.net

Прайс-лист Dakon

|  | Модель | Потужність, кВт | Напруга (3Ф), В | Струм (3Ф), А | Площа перерізу кабеля (Cu) (3Ф), мм2 | Вага нетто, кг | Ціна роздрібна ,грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DALINE PTE (4-18) |
| 7742170218 | DALINE PTE 4 | 4=2+2 | 380 | 7,00 | 2,50 | 36,00 | 6790 |
| 7742170219 | DALINE PTE 6 | 6=4+2 |  | 9,00 | 2,50 |  | 6850 |
| 7742170220 | DALINE PTE 8 | 8=4+4 |  | 12,00 | 2,50 |  | 6920 |
| 7742170221 | DALINE PTE 10 | 10=4+4+2 |  | 15,00 | 4,00 |  | 7615 |
| 7742170222 | DALINE PTE 14 | 14=6+6+2 |  | 21,00 | 6,00 | 40,00 | 7635 |
| 7742170223 | DALINE PTE 18 | 18=6+6+6 |  | 27,00 | 6,00 |  | 7680 |
| Код | Модель | Потужність, кВт | Напряжение (3Ф), В | Струм (3Ф), А | Площа перерізу кабеля (Cu) (3Ф), мм2 | Вес нетто, кг | Ціна роздрібна, грн.. |
| DALINE PTE (22-60) |
| 7742170224 | DALINE PTE 22 | 22=12+6+4 | 380 | 33,00 | 6,00 | 48,00 | 8810 |
| 7742170225 | DALINE PTE 24 | 24=12+6+6 |  | 36,00 | 10,00 |  | 8810 |
| 7742170226 | DALINE PTE 30 | 30=15+7,5+7,5 |  | 45,00 | 10,00 |  | 10145 |
| 7742170227 | DALINE PTE 36 | 36=18+12+6 |  | 53,00 | 16,00 | 53,00 | 11715 |
| 7742170228 | DALINE PTE 45 | 45=22,5+15+7,5 |  | 67,00 | 16,00 |  | 12060 |
| 7742170229 | DALINE PTE 60 | 60=30+15+15 |  | 88,00 | 25,00 | 62,00 | 12925 |