| ДП “ТРИВАД”" 02160, м.Київ, вул.Каунаська,13 а тел./факс:044 559-05-81; тел.0503101705, 296-09-00 e-mail:dp_trivad..ukr.net ww.trivad.uaprom.net |
| --- |
| Прайс-лист від 01.02.2013 |
| Код | Тип | Потужність теплообмінника кВт | Потужність ел.тена, кВт | Габарити, висота х діаметр, мм | Роздрібна ціна,грн. |
| Бойлери електричні, навісні, вертикальні, прямокутні з електронним термостатом Е1 |
| 140111401 | OKHE 80 SMART | - | 2,0 | 745х520 | 3100 |
| 140811401 | OKHE 100 SMART | - | 2,0 | 887х520 | 3210 |
| 140311401 | OKHE 125 SMART | - | 2,0 | 1052х520 | 3385 |
| 140611401 | OKHE 160 SMART | - | 2,0 | 1237х520 | 3600 |
| Бойлери електричні, навісні, вертикальні, прямокутні, робочий тиск 6 Бар |
| 140110801 | OKHE 80 | - | 2,0 | 745х520 | 2530 |
| 140810801 | OKHE 100 | - | 2,0 | 887х520 | 2585 |
| 140310801 | OKHE 125 | - | 2,0 | 1052х520 | 2750 |
| 140610801 | OKHE 160 | - | 2,0 | 1237х520 | 2970 |
| Бойлери електричні, навісні, вертикальні, круглі, робочий тиск 6 Бар |
| 110510801 | OKCE 50 | - | 2,0 | 561х524 | 1925 |
| 110110801 | OKCE 80 | - | 2,0 | 736х524 | 1940 |
| 110810801 | OKCE 100 | - | 2,0 | 881х524 | 2035 |
| 110310801 | OKCE 125 | - | 2,0 | 1046х524 | 2170 |
| 110610801 | OKCE 160 | - | 2,0 | 1235х524 | 2365 |
| 120410801 | OKCE 180 | - | 2,2 | 1200х584 | 3630 |
| 120710801 | OKCE 200 | - | 2,2 | 1300х584 | 3740 |
| Бойлери електричні, навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар |
| 110830811 | OKCEV 100 | - | 2,0 | 881х524 | 2750 |
| 110330811 | OKCEV 125 | - | 2,0 | 1046х524 | 2830 |
| 110630811 | OKCEV 160 | - | 2,0 | 1235х524 | 3060 |
| 120430811 | OKCEV 180 | - | 2,2 | 1200х584 | 3795 |
| 120730811 | OKCEV 200 | - | 2,2 | 1300х584 | 3905 |
| Бойлери комбіновані (з теплообмін. і ел.теном), навісні, вертикальні,робочий тиск 6 Бар |
| 110120801 | OKC 80 | 9 | 2,0 | 736х524 | 2640 |
| 110820801 | OKC 100 | 17 | 2,0 | 881х524 | 2835 |
| 110320801 | OKC 125 | 17 | 2,0 | 1046х524 | 3960 |
| 110620801 | OKC 160 | 17 | 2,0 | 1235х524 | 3210 |
| 120420801 | OKC 180 | 17 | 2,2 | 1200х584 | 3960 |
| 120720801 | OKC 200 | 17 | 2,2 | 1300х584 | 4070 |
| 110820901 | OKC 100/1 m2 | 24 | 2,0 | 881х524 | 3025 |
| 110320901 | OKC 125/1 m2 | 24 | 2,0 | 1046х524 | 3135 |
| 110620901 | OKC 160/1 m2 | 24 | 2,0 | 1235х524 | 3410 |
| 120420901 | OKC 180/1 m2 | 24 | 2,2 | 1200х584 | 4155 |
| 120720901 | OKC 200/1 m2 | 24 | 2,2 | 1300х584 | 4245 |
| Бойлери непрямого нагріву (з теплообмінником), навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар |
| 110150801 | OKC 80 NTR/Z | 9 | - | 736х524 | 2430 |
| 110850801 | OKC 100 NTR/Z | 24 | - | 881х524 | 2835 |
| 110350801 | OKC 125 NTR/Z | 24 | - | 1046х524 | 2935 |
| 110650801 | OKC 160 NTR/Z | 24 | - | 1235х524 | 3245 |
| 120750801 | OKC 200 NTR/Z | 24 | - | 1300х584 | 3520 |
| Бойлери комбіновані (з теплообмін. і ел.теном), навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар |
| 110340811 | OKCV 125 | 16,8 | 2,0 | 1046х524 | 3080 |
| 110640811 | OKCV 160 | 16,8 | 2,0 | 1235х524 | 3300 |
| 120440811 | OKCV 180 | 18 | 2,2 | 1200х584 | 4070 |
| 120740811 | OKCV 200 | 18 | 2,2 | 1300х584 | 4180 |
| Бойлери непрямого нагріву (з теплообмінником), навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар |
| 110360811 | OKCV 125 NTR | 16,8 | - | 1046х524 | 2880 |
| 110660811 | OKCV 160 NTR | 16,8 | - | 1235х524 | 3135 |
| 120460811 | OKCV 180 NTR | 18 | - | 1200х584 | 3850 |
| 120760811 | OKCV 200 NTR | 18 | - | 1300х584 | 3960 |
| Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар |
| 120811101 | OKCE 100 S/2,2kW | - | 2,2 | 815х524 | 3025 |
| 120311101 | OKCE 125 S/2,2kW | - | 2,2 | 980х524 | 3190 |
| 120611101 | OKCE 160 S/2,2kW | - | 2,2 | 1018х584 | 4015 |
| 120711101 | OKCE 200 S/2,2kW | - | 2,2 | 1328х584 | 4290 |
| 120911101 | OKCE 250 S/2,2kW | - | 2,2 | 1508х584 | 4785 |
| Бойлери електричні стаціонарні, з ступенем регуляції, робочий тиск 6 Бар |
| 120611201 | OKCE 160 S/3-6kW | - | 6 (3+3) | 1018х584 | 5830 |
| 120711201 | OKCE 200 S/3-6kW | - | 6 (3+3) | 1328х584 | 5335 |
| 120911201 | OKCE 250 S/3-6kW | - | 6 (3+3) | 1508х584 | 5720 |
| Бойлери електричні, стаціонарні, теплоізольовані з фланцем R/SE під тени, 10 Бар |
| 121011501 | OKCE 300 S | - |  | 1596х670 | 4830 |
| 105513030 | OKCE 400 S | - | - | 1591х701 | 7070 |
| 105513031 | OKCE 500 S | - | - | 1921х701 | 7975 |
| 105513032 | OKCE 750 S | - | - | 1998х910 | 15390 |
| 107013002 | OKCE 800 S | - | - | 2025х1010 | 17100 |
| 105513033 | OKCE 1000 S | - | - | 2025х1010 | 19085 |
| 107013005 | OKCE 1500 S | - | - | 2025х1010 | 56050 |
| 107013008 | OKCE 2000 S | - | - | 2025х1010 | 73650 |
| Бойлери стаціонарні, непрямого нагріву (з одним теплообмін.), та вмонт. електр. теном, 6 Бар |
| 120871101 | OKCE 100 NTR/2,2kW | 24 | 2,2 | 815х524 | 3685 |
| 120371101 | OKCE 125 NTR/2,2kW | 32 | 2,2 | 980х524 | 3920 |
| 120671101 | OKCE 160 NTR/2,2kW | 32 | 2,2 | 1018х584 | 4800 |
| 120771101 | OKCE 200 NTR/2,2kW | 32 | 2,2 | 1328х584 | 5170 |
| 120971101 | OKCE 250 NTR/2,2kW | 32 | 2,2 | 1508х584 | 5775 |
| 121071101 | OKCE 300 NTR/2,2kW | 35 | 2,2 | 1596х670 | 6435 |
| 121071201 | OKCE 300 NTR/3-6kW | 35 | 6(3+3) | 1596х670 | 7070 |
| Бойлери стаціонарні, непрямого нагріву (з двома теплообмін.), та вмонт. електр. теном, 6 Бар |
| 120791101 | OKCE 200 NTRR/2,2kW | 48 (24+24) | 2,2 | 1328х584 | 5500 |
| 120991101 | OKCE 250 NTRR/2,2kW | 48(24+24) | 2,2 | 1508х584 | 6050 |
| 121091101 | OKCE 300 NTRR/2,2kW | 62(35+27) | 2,2 | 1596х670 | 7095 |
| 121091201 | OKCE 300 NTRR/3-6kW | 62(35+27) | 6(3+3) | 1596х670 | 7755 |
| Бойлери непрямого нагріву (з одним теплообмін.), стаціон., з боковим фланцем під ел.тен, 6 Бар |
| 120870101 | OKC 100 NTR/BP | 24 | - | 815х524 | 3355 |
| 120370101 | OKC 125 NTR/BP | 32 | - | 980х524 | 3585 |
| 120670101 | OKC 160 NTR/BP | 32 | - | 1018х584 | 4485 |
| 120770101 | OKC 200 NTR/BP | 32 | - | 1328х584 | 4830 |
| 121070101 | OKC 250 NTR/BP | 32 | - | 1508х584 | 5850 |
| 120990101 | OKC 300 NTR/BP | 35 | - | 1597х670 | 5665 |
| Бойлери непрямого нагріву (з двома теплообмін.), стаціон., з боковим фланцем під ел.тен, 6 Бар |
| 120970101 | OKC 200 NTRR/BP | 48 (24+24) | - | 1328х584 | 5235 |
| 120790101 | OKC 250 NTRR/BP | 48 (24+24) | - | 1590х584 | 5390 |
| 121090101 | OKC 300 NTRR/BP | 62 (35+27) | - | 1597х670 | 6510 |
| Бойлери непрямого нагріву (з одним теплообмінником), стаціонарні, без бокового фланця, 6 Бар |
| 110870801 | OKC 100 NTR | 24 | - | 815х524 | 4035 |
| 110370801 | OKC 125 NTR | 32 | - | 1046х524 | 3245 |
| 110670801 | OKC 160 NTR | 32 | - | 1235х584 | 3385 |
| 120770801 | OKC 200 NTR | 32 | - | 1410х584 | 4355 |
| 120970801 | OKC 250 NTR | 32 | - | 1590х584 | 4810 |
| Бойлери непрямого нагріву (з одним теплообмінником), стаціонарні, без бокового фланця, 6 Бар |
| 120790801 | OKC 200 NTRR | 48 (24+24) | - | 1410х584 | 4565 |
| 120990801 | OKC 250 NTRR | 48 (24+24) | - | 1590х584 | 5035 |
| Бойлери непрямого нагріву (з теплообмін.), стаціонарні, прямокутні, без бокового фланця, 6 |
| 140870801 | ОКН 100 NTR | 24 | - | 881х524 | 2970 |
| 140370801 | ОКН 125 NTR | 32 | - | 1046х524 | 3410 |
| 140670801 | ОКН 160 NTR | 32 | - | 1235х524 | 3465 |
| Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, з верхнім підключенням,без бокового фланця,6Бар |
| 110870601 | OKC 100 NTR/HV | 24 | - | 881х524 | 2935 |
| 110370601 | OKC 125 NTR/HV | 32 | - | 1046х524 | 3157 |
| 120670801 | OKC 160 NTR/HV | 32 | - | 1100х584 | 3465 |
| Бойлери непрямого нагріву (з одним теплообмінником), стаціонарні, робочий тиск 10 Бар |
| 105513000 | OKC 300 NTR/1 MPa | 48 | - | 1794х600 | 5478 |
| 105513001 | OKC 400 NTR/1 MPa | 57 | - | 1591х700 | 7480 |
| 105513002 | OKC 500 NTR/1 MPa | 65 | - | 1921х700 | 8492 |
| 105513018 | OKC 750 NTR/1 MPa | 99 | - | 1998х910 | 19635 |
| 107013000 | OKC 800 NTR/1 MPa |  | - |  | 19987 |
| 105513019 | OKC 1000 NTR/1 MPa | 110 | - | 2025x1010 | 21855 |
| 107013003 | OKC 1500 NTR/1 MPa |  | - |  | 64260 |
| 107013006 | OKC 2000 NTR/1 MPa |  | - |  | 81870 |
| Бойлери непрямого нагріву (з двома теплообмінниками), стаціонарні, робочий тиск 10 Бар |
| 105513011 | OKC 300 NTRR/1 MPa | 74(48+26) | - | 1794х600 | 5995 |
| 105513010 | OKC 400 NTRR/1 MPa | 88 (57+31) | - | 1591х700 | 8580 |
| 105513009 | OKC 500 NTRR/1 MPa | 105 (65+40) | - | 1921х700 | 9570 |
| 105513024 | OKC 750 NTRR/1 MPa | 93 (60+33) | - | 1998х910 | 19690 |
| 107013001 | OKC 800 NTRR/1 MPa |  | - |  | 21010 |
| 105513025 | OKC 1000 NTRR/1 MPa | 108 (76+32) | - | 2025x1010 | 22540 |
| 107013004 | OKC 1500 NTRR/1 MPa |  | - |  | 71390 |
| 107013007 | OKC 2000 NTRR/1 MPa |  | - |  | 88990 |
| Бойлери непрямого нагріву (з 2 теплообмінник.), стаціонарні, для солярних систем, тиск 10 Бар |
| 120791301 | OKC 200 NTRR/SOL | 48 (24+24) | - | 1352x584 | 4840 |
| 120991301 | OKC 250 NTRR/SOL | 48 (24+24) | - | 1532x584 | 5225 |
| 121091301 | OKC 300 NTRR/SOL | 62(35+27) | - | 1763x584 | 5995 |
| Бойлери непр. нагріву з автоматикою, стаціонарні для солярних систем, робочий тиск 10 Бар |
| 121070701 | OKC 300 NTR-SOLAR SET | - | - | 1600х670 | 13090 |
| 121090701 | OKC 300 NTRR-SOLAR SET | - | - | 1600х670 | 11750 |
| Бойлери непрямого нагріву для теплових насосів, стаціонарні, робочий тиск 10 Бар |
| 121091401 | OKC 300 NTR/HP | теплообм.3,2 м2 | - | 1583x670 | 6160 |
| 105513006 | OKC 400 NTR/HP | теплообм. 5 м2 | - | 1591x700 | 13385 |
| 105513007 | OKC 500 NTR/HP | теплообм. 6,2 м2 | - | 1921x700 | 15420 |
| Електричний нагрівальний елемент типу TJ G 6/4" |
| 2110003 | TJ 2,0 | - | 2 |  | 605 |
| 2110000 | TJ 2,5 | - | 2,5 |  | 605 |
| 2110001 | TJ 3,3 | - | 3,3 |  | 82 |
| 2110004 | TJ 3,75 | - | 3,75 |  | 82 |
| 2110002 | TJ 4,5 | - | 4,5 |  | 82 |
| 2110005 | TJ 6,0 | - | 6 |  | 85 |
| 2110006 | TJ 7,5 | - | 7,5 |  | 88 |
| 2110007 | TJ 9 | - | 9 |  | 90 |
| Вмонтований електричний елемент для ОКС 300-1000NTR,NTRR/1МПа; ОКСЕ 400-1000S |
| 100641120 | REU 18-2,5 | - | 2,5 |  | 175 |
| 100641124 | RDU 18-2,5 | - | 2,5 |  | 225 |
| 100641125 | RDU 18-3 | - | 3 |  | 230 |
| 100541531 | RDU 18-3,8 | - | 3,8 |  | 230 |
| 100541532 | RDU 18-5 | - | 5 |  | 232 |
| 100541530 | RDU 18-6 | - | 6 |  | 235 |
| 100541533 | RDW 18-7,5 | - | 7,5 |  | 245 |
| 100541529 | RDW 18-10 | - | 10 |  | 177 |
| 100541527 | RSW 18-12 | - | 12 |  | 290 |
| 100541528 | RSW 18-15 | - | 15 |  | 333 |
| Вмонтований електричний елемент тільки для ОКС 750-1000NTR,NTRR/1МПа; ОКСЕ 750-1000S |
| 100541517 | SE 377 | - | 16 |  | 568 |
| 100541511 | SE 378 | - | 19 |  | 650 |
| Додатковий тен у фланці з керамічним елементом, для ОКС 100-250NTR (NTRR) ВР |
| 2110055 | ТРK 168-8/2,2kW | - | 2 |  | 605 |
| Додатковий тен у фланці з керамічним елементом, для ОКС 300 NTR (NTRR) ВР |
| 2110053 | TPK 210-12/2,2 kW | - | 2 |  | 880 |
| 2110050 | TPK 210-12/3-6kW | - | 6 |  | 1485 |
| 2110051 | TPK 210-12 5-9kW | - | 6 |  | 1760 |
| 2110052 | TPK 210-12 8-12kW | - | 6 |  | 2740 |
| Додатковий теплообмінник |
| 100641150 | RWT 1-110 |  | - |  | 5830 |
| Редукційний фланець |
| 100641132 | 225/150 |  | - |  | 1210 |
| 100641129 | 210/150 |  | - |  | 1700 |
| 100641133 | 225/210 |  | - |  | 1430 |